山东岱岳制盐有限公司

制盐车间16米隔离棚拆除更换项目施工公告

根据工艺需求，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间16米隔离棚拆除更换项目公开进行招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

- 1、工程名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间16米隔离棚拆除更换项目。

2、工程地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间16米。

3、工程施工内容：

- 3.1、拆除原棚顶并清理下运;

- 3.2、为提高使用寿命，隔离棚支撑结构改为木质支撑结构(防腐木)，顶部铺设阳光板;

- 3.3、底部立木支撑固定:设混凝土柱墩作为防腐支撑木的基础；

- 3.4、使用不锈钢方钢或不锈钢扁带联接柱墩和防腐支撑木，与柱墩预埋铁焊接牢固；

- 3.5、对原柱墩清理修整防腐;

- 3.6、预计工作量:约200m²。

- 费用包含施工所需的所有材料、车辆租赁、人工、安装、安全生产、保养、税费、验收、检测、第三方审计及验收等一切费用。

- 付款方式：

本工程无预付款，建设完成并经验收合格后付至合同价款的95%（乙方同时开具全额增值税专用发票），余款5%为质保金，质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清。

二、施工技术要求：

1、支撑立木规格为100*100mm，顶棚横向木质支撑规格为50*100mm；顶铺阳光板，规格为厚度2mm；

- 2、其他详见工程施工内容。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、具有相关施工经验。

3、须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有与本项目相适应的施工能力。

四、投标所需文件：投标需要提供报价单、公司营业执照复印件、资质文件、安全生产许可证、特殊工种（特种作业及特种设备作业）作业人员上岗证复印件、2个以上最近2年业绩合同，以上文件, 加盖公章；中标单位开工前需提供施工方案及安全施工方案。

五、 投标时间：2022年2月19日上午8:00至2月21日下午15:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录隆道云平台报价或山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）报价；截止时间2022年2月21日下午15：00。

2、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com，截止时间2022年2月21日下午15：00。

3、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：5日历天；

2、本合同接受甲方安排的第三方审计，最终结算金额以审计结果为准。

八、 联系方式：

联 系 人：赵新        张宗文      张毅

移动电话：15621530171 13625387897 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市大汶口石膏工业园区

2022年2月19日

附表：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 制盐车间16米隔离棚拆除更换项目报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 制盐车间16米隔离棚拆除更换项目 |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 |  | 报价单价（单位) | 报价合计（元） |
| 1 | 制盐车间16米隔离棚拆除更换项目 |  |  |  |

- 费用总计：

- 施工单位（盖章）：