山东东岳盐业有限公司

输卤管道过河设施施工项目施工公告

根据工艺需求，现就山东东岳盐业有限公司输卤管道过河设施施工项目公开进行招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

- 1、工程名称：山东东岳盐业有限公司输卤管道过河设施施工项目。

2、工程地点：泰安市岱岳区马庄镇。

3、工程施工内容：

3.1、钢制过河管道桥架的施工以及基础土建施工，为交钥匙工程；

- 3.2、输卤管道过河管道桥架需横跨漕河河段，现漕河宽约16米左右，两侧约5米为无水岸边；

- 3.3、钢结构桥架采用两道H型钢跨河道梁，道梁长21m，H型钢尺寸为HN500*200*10*16mm；两道跨河道梁之间采用5道14.5m长H型钢横梁连接，横梁间隔5.05m，H型钢尺寸为HN298*149*5.5*8mm；横梁之间采用4条长4.8m、L75*5mm角铁做水平支撑；

- 3.4、底部基础垫层采用C15混凝土浇筑，尺寸为10mm；基础、基础梁及短柱采用C30混凝土浇筑，其中基础尺寸为2.85*1.5*0.4m，内部铺设φ12@160mm钢筋网；基础梁共计2道，间距1.05m，尺寸为3.6*0.4*0.4m，内部四周平均铺设8根φ16钢筋，箍筋为φ8@100/200mm;短柱共计2道，基础梁顶部1道，现有河床标高位置1道，2道横向短柱间距3m，尺寸为0.3*1.05*0.2m，四角为4道φ14钢筋，箍筋为φ8@75mm；

- 3.5、具体尺寸见图纸。

- 3.6、施工所需钢材及螺栓由招标方提供。

- 施工费用包含除施工所需钢材及螺栓以外的其他所有材料、车辆租赁、人工、焊接及安装、安全生产、保养、税费、验收、检测、第三方审计及验收等一切费用。

- 付款方式：

本工程无预付款，建设完成并经验收合格后付至合同价款的95%（乙方同时开具全额增值税专用发票），余款5%为质保金，质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清。

二、施工技术要求：

1、严格按照设计图纸进行施工；

- 2、其他详见工程施工内容及图纸要求。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、具有相关施工经验。

3、须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有与本项目相适应的施工能力。

四、投标所需文件：投标需要提供报价单、公司营业执照复印件、资质文件、安全生产许可证、特殊工种（特种作业及特种设备作业）作业人员上岗证复印件、2个以上最近2年业绩合同，以上文件, 加盖公章；中标单位开工前需提供施工方案及安全施工方案。

五、 投标时间：2022年3月18日下午15:00至3月20日上午8:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录隆道云平台报价或山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）报价；截止时间2022年3月20日上午8：00。

2、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com，截止时间2022年3月20日上午8：00。

3、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：20日历天；

2、本合同接受甲方安排的第三方审计，最终结算金额以审计结果为准。

八、 联系方式：

联 系 人：赵新        张宗文      张毅

移动电话：15621530171 13625387897 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市大汶口石膏工业园区

2022年3月18日

附表：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 输卤管道过河设施施工项目报价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |
| 项目名称： |  | 输卤管道过河设施施工项目 |  |
| 报价内容 |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 |  | 报价金额（万元) |
| 1 | 输卤管道过河设施施工项目 |  |  |

- 费用总计：

- 施工单位（盖章）：