山东东岳盐业有限公司

东岳盐业至鲁源岩盐回矿水输送项目施工公告

根据生产需要，现就山东东岳盐业有限公司东岳盐业至鲁源岩盐回矿水输送项目公开进行招标，欢迎有生产规模、施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

- 1、工程名称：山东东岳盐业有限公司东岳盐业至鲁源岩盐回矿水输送项目。

2、工程地点：山东东岳盐业有限公司指定区域。

3、工程施工内容：

3.1 东岳盐业至鲁源岩盐矿区院内管道及附属部件的安装、焊接及防腐处理。管线材质为DN250*12mm无缝钢管，总长约530米左右；

3.2 包含管道、弯头、法兰的防腐及焊接、管道挖沟及回填，为交钥匙工程；

3.3 工程量总计：焊接及安装管道约530m左右以及弯头、法兰等附属部件的安装；

3.4 负责现场协调社会关系，确保施工顺利进行；

3.5 钢管、弯头、玻璃丝布、防腐漆等主材由招标方提供。

4、施工费用包含管道、焊接及安装、管沟开挖及回填、安全生产、保养、税费、第三方审计及验收、检测等一切费用；包含投标方协调施工过程中的社会关系费用。

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成经验收合格并出具第三方审计报告后付至审计金额的95%,同时开具全额增值税专用发票。余款5%作为质保金,质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清。

6、工程量根据实际发生量结算。

- 二、施工技术要求：

1、防腐措施:采用环氧煤沥青漆外包玻璃丝布，外涂面漆防腐；

2、外壁防腐施工工艺流程：

管道除锈→涂底漆→三油两布；

3、连接形式、焊接方法:焊接，详细要求按《GB50184-2011_工业金属管道工程施工质量验收规范》相关内容执行；

4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:所有管道安装后均需根据管道安装规范进行试压；

5、管道的施工、试压验收分别参照以下规范：

GB50316-2000 《工业金属管道设计规范》；

GB50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》;

SY0061-2004  《埋地钢质管道外壁有机防腐层技术规范》。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格；

2、有相关施工经验；

3、须具有机电安装工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有与本项目相适应的设备安装能力。

四、投标所需文件：

投标需要提供报价单、公司营业执照复印件、特殊工种（特种作业及特种设备作业）人员上岗证复印件、资质文件、2个以上最近2年业绩合同，以上文件, 加盖公章；中标单位开工前需提供施工方案及安全施工方案。

五、 投标时间：2022年4月2日上午8:00至4月4日上午8:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录隆道云平台报价或山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）报价；截止时间2022年4月4日上午8：00；

2、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com，截止时间2022年4月4日上午8：00；

3、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：20日历天；

2、本合同接受甲方安排的第三方审计，最终结算金额以审计结果为准。

八、 联系方式：

联 系 人：赵新        张宗文      张毅

移动电话：15621530171 13625387897 13705382602

单位名称：山东东岳盐业有限公司
      单位地址：泰安市大汶口石膏工业园区

2022年4月1日

附表：报价单

| 山东东岳盐业有限公司 东岳盐业至鲁源岩盐回矿水输送项目报价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |
| 项目名称： |  | 东岳盐业至鲁源岩盐回矿水输送项目 |  |
| 报价内容 |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 |  | 报价金额（元/m) |
| 1 | 管道防腐安装施工 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

费用总计：

施工单位（盖章）：

2022年   月   日